| TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ | Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc |

| CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trình độ đào tạo: Đại học | Ngành: Kỹ thuật xây dựng |  | Mã số: 7580201 |  |
| ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN - 1. Thông tin chung về HP |  |  |  |
| - Mã học phần: |  | - Tên học phần: Đồ án bê tông cốt thép |  |
| - Ký hiệu học phần: |  | - Tên tiếng Anh: |  |
| - Số tín chỉ: |  | 1 |  |
| - Phân bố thời gian: |  |  |  |
| - Lý thuyết: |  |  |  |
| - Đồ án |  | 30 tiết |  |
| - Tự học: |  | 60 tiết |  |
| - Các giảng viên phụ trách học phần: |  |  |  |
| - Giảng viên phụ trách chính: |  | ThS. Lê Viết Hòa |  |
| - Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: |  | ThS. Nguyễn Quốc Thông KS. Lâm Quang Thới KS. Lê Hoành Anh Quốc |  |
| - Điều kiện tham gia học phần: |  |  |  |
| - Học phần tiên quyết: |  | Kết cấu bê tông cốt thép 1,2 |  |
| - Học phần học trước: |  | Không có |  |
| - Học phần song hành: |  | Không có |  |

- Mục tiêu học phần

  - Mục tiêu chung: Giải quyết các bài toán thiết kế kết cấu bê tông cốt thép và biết cách trình bàt bản vẽ kết cấu.

  - Mục tiêu HP cụ thể:

2.2.1. Về kiến thức

- Đồ án giúp sinh viên củng cố kiến thức lý thuyết và vận dụng sáng tạo để giải quyết bài toán thiết kế kết cấu bêtông cốt thép cụ thể.

- Đồ án giúp sinh viên thực hiện được trình tự các bước thiết kế, thiết lập sơ đồ tính, đặc điểm cấu tạo các chi tiết, bố trí cốt thép,… và cách trình bày bản vẽ kết cấu.

2.2.2. Về kỹ năng

-  Hình thành trong sinh viên một kỹ năng cơ bản: Kỹ năng phân tích và tính toán thiết kế được kết cấu sàn, dầm phụ, dầm chính bêtông cốt thép.

- Kỹ năng tư duy, kỹ năng tự học, kỹ năng làm việc theo nhóm.

- Kỹ năng trình bày các vấn đề khoa học.

2.2.3. Về thái độ

- Sinh viên yêu thích và hứng thú với môn học Kết cấu bêtông cốt thép.

- Sinh viên có thái độ nghiêm túc, cầu tiến trong quá trình học tập và nghiên cứu.

- Hình thành tư duy phản biện, năng lực tự học và tự nghiên cứu khoa học.

- Hình thành thói quen vận dụng lý thuyết vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn.

3. Chuẩn đầu ra (CĐR) của HP

Bảng 4.1. Chuẩn đầu ra của học phần

| Ký hiệu CĐR HP | Mô tả nội dung chuẩn đầu ra CLO |
| --- | --- |
| CLO1 | Tính toán thiết kế kết cấu chịu lực bản theo sơ đồ khớp dẻo |
| CLO2 | Thiết kế chịu lực dầm phụ theo sơ đồ khớp dẻo. |
| CLO3 | Thiết kế dầm chính theo sơ đồ khớp đàn hồi |
| CLO4 | Thực hiện được trình tự các bước thiết kế, thiết lập sơ đồ tính, đặc điểm cấu tạo các chi tiết, bố trí cốt thép,… và cách trình bày bản vẽ kết cấu. |
| CLO5 | Kỹ năng phân tích và tính toán thiết kế được kết cấu sàn, dầm phụ, dầm chính bêtông cốt thép. |
| CLO6 | Kỹ năng tư duy, kỹ năng tự học, kỹ năng làm việc theo nhóm. |
| CLO7 | Kỹ năng trình bày các vấn đề khoa học. |
| CLO8 | Sinh viên có thái độ nghiêm túc, cầu tiến trong quá trình học tập và nghiên cứu; Hình thành tư duy phản biện, năng lực tự học và tự nghiên cứu khoa học; Hình thành thói quen vận dụng lý thuyết vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn. |

- Mô tả tóm tắt nội dung học phần

- Nhiệm vụ môn học là tính toán thiết kế ba kết cấu chịu lực cơ bản lần lượt là: tính toán bản theo sơ đồ khớp dẻo; tính toán dầm phụ theo sơ đồ khớp dẻo; tính toán dầm chính theo sơ đồ đàn hồi.

- Yêu cầu đối với thuyết minh: trình bày đầy đủ, rõ ràng, ngắn gọn các bước tính toán.

- Yêu cầu đối với bản vẽ: bố cục bản vẽ hợp lý, đúng tiêu chuẩn bản vẽ kỹ thuật, thể hiện đầy đủ mặt bằng kết cấu, kích thước, trục định vị, chi tiết mặt cắt,… và bản vẽ thể hiện sao cho người đọc có thể hiểu và thi công được.

5. Mối liên hệ giữa CĐR HP (CLO) với CĐR CTĐT (PLO)

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:

- I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu

- R (Reinforced ) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt đầu, có nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,…

- M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu

Bảng 5.1.Mối liên hệ của CĐR HP (CLO) đến CĐR của CTĐT (PLO)

| PLO | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLO1 |  | R | M | R | R | M |  |  |  |  |  |  |
| CLO2 |  | R | M | R | R |  |  |  |  |  |  |  |
| CLO3 |  | R | M | R | R |  |  |  |  |  |  |  |
| CLO4 |  | R | M | R | R | R |  |  |  |  |  |  |
| CLO5 |  |  |  |  | M | M |  |  |  |  |  |  |
| CLO6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M | M | R |
| CLO7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R | R | R |
| CLO8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M | R | R |
| Tổng hợp học phần |  | R | M | R | R | M |  |  |  | M | R | R |

6. Đánh giá HP

  - Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá của HP

Bảng 6.1. Ma trận Chuẩn đầu ra học phần

| Phần trăm đánh giá |  | 40% | 60% | Khảo sát |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chuẩn đầu ra học phần |  | Duyệt bài | Kiểm tra cuối kỳ |  |
| CLO1 | Tính toán thiết kế kết cấu chịu lực bản theo sơ đồ khớp dẻo | X | X | X |
| CLO2 | Thiết kế chịu lực dầm phụ theo sơ đồ khớp dẻo. | X | X | X |
| CLO3 | Thiết kế dầm chính theo sơ đồ khớp đàn hồi | X | X | X |
| CLO4 | Thực hiện được trình tự các bước thiết kế, thiết lập sơ đồ tính, đặc điểm cấu tạo các chi tiết, bố trí cốt thép,… và cách trình bày bản vẽ kết cấu. | X | X | X |
| CLO5 | Kỹ năng phân tích và tính toán thiết kế được kết cấu sàn, dầm phụ, dầm chính bêtông cốt thép. |  | X | X |
| CLO6 | Kỹ năng tư duy, kỹ năng tự học, kỹ năng làm việc theo nhóm. |  |  | X |
| CLO7 | Kỹ năng trình bày các vấn đề khoa học. |  |  | X |
| CLO8 | Sinh viên có thái độ nghiêm túc, cầu tiến trong quá trình học tập và nghiên cứu; Hình thành tư duy phản biện, năng lực tự học và tự nghiên cứu khoa học; Hình thành thói quen vận dụng lý thuyết vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn. |  |  | X |

Bảng 6.2. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của SV ở HP

| Thành phần đánh giá | Trọng số | Bài đánh giá | Trọng số con | Rubric (đánh dấu X nếu có) | Lquan đến CĐR nào ở bảng 4.1 | HD PP đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| A1. Duyệt bài | 40% | Sinh viên trả lời nhưng câu hỏi giảng viên đưa ra dựa trên nội dung bài làm. |  | X | CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 | - Hỏi vấn đáp |
| A2. Đánh giá cuối kỳ | 60% | Bài báo cáo cuối kỳ: Sinh viên bốc thăm 3 câu hỏi trong bộ đề thi. Trả lời câu hỏi dựa trên nội dung thực hiện trong đồ án. |  | X | CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 CLO5 | - Đánh giá theo mức độ hoàn thành việc trả lời vấn đáp các câu hỏi mà giáo viên phản biện đặt ra |

  - Chính sách đối với HP

SV tham dự >=80% số buổi của HP. Nếu nghỉ >20% số buổi sẽ không được dự thi kết thúc HP. Điểm chuyên cần ≥4 điểm (theo thang điểm 10) và điểm kiểm tra giữa kỳ không bị điểm liệt (0 điểm) đồng thời hoàn thành nghĩa vụ học phí mới được dự thi kết thúc học phần.

7.Kế hoạch và nội dung giảng dạy HP

Bảng 7.1. Nội dung và kế hoạch giảng dạy của học phần

| STT/ Tuần | Nội dung học phần | Số tiết |  |  | CĐR HP | PP dạy học | Nhiệm vụ sinh viên | Nội dung đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LT | ĐA/BTL/ TL/TN/TH | TT/ TQ |  |  |  |  |
| I | Phần A. HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chương 1. Tính toán bản 1.1. Cấu tạo và phân loại bản 1.2. Chọn sơ bộ kích thước các bộ phận sàn 1.3. Sơ đồ tính 1.4. Xác định tải trọng 1.5. Nội lực 1.6. Tính toán cốt thép 1.7. Yêu cầu cấu tạo và bố trí cốt thép |  | 04 |  | CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 | Thuyết giảng; Hướng dẫn cách thức thực hiện | - Triển khai các thông số của đề bài - Xem tài liệu tham khảo [cuốn 1,2,3,4,5,6,7,8] | A1 |
| 2 | Chương 2. Tính toán dầm phụ 2.1. Sơ đồ tính 2.2. Xác định tải trọng tác dụng 2.3. Xác định nội dụng tính toán. 2.4. Tính toán tiết diện 2.5. Biểu đồ bao vật liệu – Kiểm tra cắt, uốn thép 2.6. Yêu cầu cấu tạo và bố trí cốt |  | 04 |  | CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 | Thuyết giảng; Hướng dẫn cách thức thực hiện | - Triển khai các thông số của đề bài; -Mục 10, tài liệu tham khảo [cuốn 1,2,3,4,5,6,7,8] | A1 |
| 3 | Chương 3. Tính toán dầm chính 3.1. Sơ đồ tính 3.2. Xác định tải trọng tác dụng 3.3. Xác định nội dụng tính toán và tổ hợp nội lực 3.4. Tính toán tiết diện 3.5. Biểu đồ bao vật liệu – Kiểm tra cắt, uốn thép 3.6. Yêu cầu cấu tạo và bố trí cốt thép |  | 6 |  | CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 | Thuyết giảng; Hướng dẫn thực hiện | - Triển khai các thông số của đề bài; - Mục 10, tài liệu tham khảo [cuốn 1,2,3,4,5] | A1 |
| 4 | Chương 4. Thống kê cốt thép và trình bày bản vẽ |  | 6 |  | CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 | Thuyết giảng; Hướng dẫn thực hiện | Mục 10, tài liệu tham khảo [cuốn 1,2,3,4,5,6,7,8] | A1 |
| II | Phần B. PHÊ DUYỆT ĐỒ ÁN |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sinh viên thể hiện nội dung đồ án trên giấy khổ A1(vẽ bằng máy): Bố cục bản vẽ hợp lý, đúng tiêu chuẩn bản vẽ kỹ thuật, thể hiện đầy đủ mặt bằng kết cấu, kích thước, trục định vị, chi tiết mặt cắt,… Thuyết minh tính toán đánh máy trên khổ giấy A4. |  | 6 |  | CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 CLO5 CLO6 CLO7 | Nhận xét, đánh giá đồ án | Hoàn thiện nội dung đồ án | A1, A2 |
| III | Phần C. BẢO VỆ ĐỒ ÁN |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kiểm tra kiến thức sinh viên đã thực hiện trong đồ án |  | 4 |  | CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 CLO5 CLO6 CLO7 CLO8 | Đặt câu hỏi; nhận xét, góp ý nội dung đồ án | Trình bày phương án; Tham gia phản biện | A1, A2 |

8. Học liệu:

Bảng 8.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo

| TT | Tên tác giả | Năm XB | Tên sách, giáo trình, tên bài báo, văn bản | NXB, tên tạp chí/ nơi ban hành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Giáo trình chính |  |  |  |
| 1 | Bộ môn công trình bê tông cốt thép- Đại học xây dựng) - | 2008 | Sàn sườn bê tông cốt thép toàn khối | NXB Khoa học & Kỹ thuật |
| 2 | Tiêu chuẩn thiết kế | 2005 | Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 356 | Bộ Xây dựng |
| 3 | Tiêu chuẩn thiết kế | 1995 | Tiêu chuẩn tải trọng và tác động, | Bộ Xây dựng |
| 4 | Nguyễn Đình Cống | 2009 | Sàn sườn bê tông cốt thép | NXB Xây dựng Hà Nội |
| II. | Sách, giáo trình tham khảo |  |  |  |
| 3 | GS. TS. Phan Quang Minh (Chủ biên), GS. TS. Ngô Thế Phong, GS. TS. Nguyễn Đình Cống | 2006 | Kết cấu bêtông cốt thép (Phần cấu kiện cơ bản) | NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội |
| 4 | GS.TS. Nguyễn Đình Cống | 2009 | Tính toán thực hành cấu kiện BTCT theo TCXDVN 356:2005 | NXB Xây dựng Hà Nội |
| 5 | GS.TS. Nguyễn Đình Cống | 2008 | Tính toán thực hành kết cấu bê tông cốt thép theo TCXDVN 356 – 2005 (tập 1) | NXB Xây dựng Hà Nội |
| 6 | GS.TS. Nguyễn Đình Cống | 2009 | Tính toán thực hành kết cấu bê tông cốt thép theo TCXDVN 356 – 2005 (tập 2) | NXB Xây dựng Hà Nội |

Bảng 8.2. Danh mục địa chỉ Website hữu ích cho học phần

| TT | Nội dung tham khảo | Link website | Ngày cập nhật |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thuyết minh đồ án BTCT | https://www.slideshare.net/Thin8/thuyet-minh-n-b-tng-ct-thp-1-dhbk-hcm |  |
| 2 | Đồ án Bê tông cốt thép 1 | https://www.slideshare.net/chiennuce/n-b-tng-ct-thp-i-nuce |  |

9. Holistic Rubric CĐR; Tiêu chí; Tỷ lệ (%); Mức độ đạt chuẩn quy định; Trọng số. MỨC F (0-3.9); MỨC D (4.0-5.4); MỨC C (5.5-6.9); MỨC B (7.0-8.4); MỨC A (8.5-10). Duyệt bài. CLO1 CLO2 CLO3; Kiểm tra vấn đáp; 100; Đạt được điểm < 4,0 theo đáp án điểm kiểm tra; Đạt được điểm 4,0-5,4 theo đáp án điểm kiểm tra; Đạt được điểm 5,5-6,9 theo đáp án điểm kiểm tra; Đạt được điểm 7,0-8,4 theo đáp án điểm kiểm tra; Đạt được điểm > 8,5 theo đáp án điểm kiểm tra; 40%. Kiểm tra cuối kỳ. CLO1 CLO2 CLO3; Thi vấn đáp; 100; Đạt được điểm < 4,0 theo đáp án điểm kiểm tra; Đạt được điểm 4,0-5,4 theo đáp án điểm kiểm tra; Đạt được điểm 5,5-6,9 theo đáp án điểm kiểm tra; Đạt được điểm 7,0-8,4 theo đáp án điểm kiểm tra; Đạt được điểm > 8,5 theo đáp án điểm kiểm tra; 60%. Bình Thuận, ngày….tháng….năm 2021. Trưởng khoa; Người biên soạn.

ThS. Lê Viết Hòa