| TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ | Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc |

| CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC |  |  |
| --- | --- | --- |
| Trình độ đào tạo: Đại học | Ngành: Kỹ thuật xây dựng | Mã số: 7580201 |

| ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN - 1. Thông tin chung về HP |  |
| --- | --- |
| - Mã học phần: | - Tên học phần: Thông gió |
| - Ký hiệu học phần: | - Tên tiếng Anh: |
| - Số tín chỉ: | 2 |
| - Phân bố thời gian: |  |
| - Lý thuyết: | 30 tiết |
| - Bài tập và thảo luận nhóm: |  |
| - Tự học: | 60 tiết |
| - Các giảng viên phụ trách học phần: |  |
| - Giảng viên phụ trách chính: | ThS. Phan Trần Ngọc Diễm |
| - Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: | TS.KTS. Châu Thanh Hùng ThS. Nguyễn Lý Bửu KS. Bạch Tấn Hiệp |
| - Điều kiện tham gia học phần: |  |
| - Học phần tiên quyết: | Không có |
| - Học phần học trước: | Không có |
| - Học phần song hành: | Không có |

- Mục tiêu học phần

  - Mục tiêu chung: Nắm được cách tính toán, thiết kế một hệ thống điều hòa không khí và thông gió theo yêu cầy thực tế.

  - Mục tiêu HP cụ thể

2.2.1. Về kiến thức

- Trang bị các kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực về Kỹ thuật điều hòa không khí và thông gió trong công trình.

- SV có thể áp dụng thành thạo các kiến thức đã học để tính toán thiết kế một hệ thống điều hòa không khí theo yêu cầu thực tế.

2.2.2. Về kỹ năng

- Hình thành trong sinh viên một kỹ năng cơ bản: Kỹ năng phân tích và tính toán thiết kế được một hệ thống điều hòa không khí.

- Kỹ năng tư duy, kỹ năng tự học, kỹ năng làm việc theo nhóm.

- Kỹ năng trình bày các vấn đề khoa học..

2.2.3. Về thái độ

- Sinh viên yêu thích và hứng thú với môn học Thông gió;

- Sinh viên có thái độ nghiêm túc, cầu tiến trong quá trình học tập và nghiên cứu;

- Hình thành thói quen vận dụng lý thuyết vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn

3. Chuẩn đầu ra (CĐR) của HP

Bảng 4.1. Chuẩn đầu ra của học phần

| Ký hiệu CĐR HP | Mô tả nội dung chuẩn đầu ra CLO (Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) |
| --- | --- |
| CLO1 | Giải thích nhiệm vụ, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống điều hòa không khí và thông gió |
| CLO2 | Phân biệt và so sánh các hệ thống thông gió, điều hòa không khí |
| CLO3 | Xác định các thông số trạng thái của khí ẩm |
| CLO4 | Tính toán phụ tải lạnh và chọn công suất hệ thống điều hòa không khí cho không gian cần điều hòa |
| CLO5 | Tính toán đường ống dẩn môi chất lạnh, đường ống dẫn nước và đường ống dẫn gió |
| CLO6 | Khả năng phân tích, đánh giá, kiểm tra và đánh giá hiệu quả năng lượng của hệ thống điều hòa không khí có sẵn. |
| CLO7 | Tính toán thiết kế đường ống dẫn môi chất lạnh, đường ống dẫn khí, đường ống dẫn nước trong thực tế. |
| CLO8 | Tìm đọc hiểu tài liệu; tham khảo tài liệu và tự nghiên cứu giài quyết các vấn đề và bài tập được giao; Kỹ năng tư duy, kỹ năng tự học, kỹ năng làm việc theo nhóm. |
| CLO9 | Có thái độ tự chịu trách nhiệm, trung thực và chấp hành các quy định của nhà trường trong quá trình học tập và kiểm tra. |

4. Mô tả tóm tắt nội dung học phần

Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về kỹ thuật điều hòa không khí và thông gió như: cấu tạo, nguyên lý hoạt động, ưu nhược điểm và phạm vi ứng ựng của các loại hệ thống điều hòa không khí và thông gió. Học phần còn giúp cho sinh viên hiểu được các quá trình và thiết bị xử lý nhiệt ẩm không khí trong xinh hoạt và sản xuất công nghiệp. Sinh viên có thể tính toán phụ tải để lựa chọn, tính toán và thiết kế một hệ thống điều hòa không khí. Đồng thời, học phần còn cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về nhiệm vụ, phân loại, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy lạnh nén hơi trong hệ thống không khí. Ngoài ra, giúp sinh viên có kỹ năng cơ bản về thiết kế hệ thống đường ống dẫn khí và đường ống dẫn nước tron ghệ thống điều hòa không khí.

5. Mối liên hệ giữa CĐR HP (CLO) với CĐR CTĐT (PLO)

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:

- I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu

- R (Reinforced ) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt đầu, có nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,…

- M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu

Bảng 5.1.Mối liên hệ của CĐR HP (CLO) đến CĐR của CTĐT (PLO)

| PLO | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLO1 |  | I | I | I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CLO2 |  | I | I | I | R |  |  |  |  |  |  |  |
| CLO3 |  | I | I | I | I |  |  |  |  |  |  |  |
| CLO4 |  | R | R | R | R | R |  |  |  |  |  |  |
| CLO5 |  | R | R | R | R | R |  |  |  |  |  |  |
| CLO6 |  | R | R | R | R | R |  |  |  |  |  |  |
| CLO7 |  | R | R | R | R | R |  |  |  |  |  |  |
| CLO8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M | R | R |
| CLO9 |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |
| Tổng hợp học phần |  | R | R | R | R | R |  |  | R | M | R | R |

6. Đánh giá HP

  - Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá của HP

Bảng 6.1. Ma trận Chuẩn đầu ra học phần

| Phần trăm đánh giá |  | 10% | 30% | 60% | Khảo sát |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chuẩn đầu ra học phần |  | Chuyên cần/ hoạt động trên lớp | Kiểm tra giữa kỳ | Kiểm tra cuối kỳ |  |
| CLO1 | Giải thích nhiệm vụ, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống điều hòa không khí và thông gió |  | X |  | X |
| CLO2 | Phân biệt và so sánh các hệ thống thông gió, điều hòa không khí |  | X | X | X |
| CLO3 | Xác định các thông số trạng thái của khí ẩm |  | X | X | X |
| CLO4 | Tính toán phụ tải lạnh và chọn công suất hệ thống điều hòa không khí cho không gian cần điều hòa |  | X | X | X |
| CLO5 | Tính toán đường ống dẩn môi chất lạnh, đường ống dẫn nước và đường ống dẫn gió |  |  | X | X |
| CLO6 | Khả năng phân tích, đánh giá, kiểm tra và đánh giá hiệu quả năng lượng của hệ thống điều hòa không khí có sẵn. |  |  | X | X |
| CLO7 | Tính toán thiết kế đường ống dẫn môi chất lạnh, đường ống dẫn khí, đường ống dẫn nước trong thực tế. |  |  | X | X |
| CLO8 | Tìn đọc hiểu tài liệu; tham khảo tài liệu và tự nghiên cứu giài quyết các vấn đề và bài tập được giao; Kỹ năng tư duy, kỹ năng tự học, kỹ năng làm việc theo nhóm. | X |  |  | X |
| CLO9 | Có thái độ tự chịu trách nhiệm, trung thực và chấp hành các quy định của nhà trường trong quá trình học tập và kiểm tra. | X |  |  | X |

Bảng 6.2. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của SV ở HP

| Thành phần đánh giá | Trọng số | Bài đánh giá | Trọng số con | Rubric (đánh dấu X nếu có) | Lquan đến CĐR nào ở bảng 4.1 | HD PP đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| A1. Chuyên cần | 10% | Tham gia các buổi học | 7% |  |  | - Điểm danh |
|  |  | Phát biểu, xây dựng bài trên lớp | 3% | X | CLO8 CLO9 | - Đánh giá hoạt động trên lớp (phát biểu, làm bài tập) |
| A2. Đánh giá giữa kỳ | 30% | Bài kiểm tra giữa kỳ |  | X | CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 | - GV ra đề thi giữa kỳ - Đánh giá điểm theo đáp án |
| A3. Đánh giá cuối kỳ | 60% | Bài kiểm tra cuối kỳ |  | X | CLO2 CLO3 CLO4 CLO5 CLO6 CLO7 | - GV ra đề thi cuối học kỳ - Đánh giá điểm theo đáp án |

  - Chính sách đối với HP

SV tham dự >=80% số buổi của HP. Nếu nghỉ >20% số buổi sẽ không được dự thi kết thúc HP. Điểm chuyên cần ≥4 điểm (theo thang điểm 10) và điểm kiểm tra giữa kỳ không bị điểm liệt (0 điểm) đồng thời hoàn thành nghĩa vụ học phí mới được dự thi kết thúc học phần.

7.Kế hoạch và nội dung giảng dạy HP

Bảng 7.1. Nội dung và kế hoạch giảng dạy của học phần

| STT/ Tuần | Nội dung học phần | Số tiết |  |  | CĐR HP | PP dạy học | Nhiệm vụ SV | Nội dung đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LT | ĐA/BTL/ TL/TN/TH | TT/ TQ |  |  |  |  |
| 1 | Chương 1: Một số vấn đề chung về thông gió và điều hòa không khí. 1.1. Khái niệm chung; 1.2. Quan hệ giữa môi trường và cơ thể con người. 1.3. Sự ô nhiễm không khí và tiếng ồn; 1.4. Xác định lưu lượng không khí ; 1.5. Bội số trao đổi không khí; 1.6. Các thành phần cơ bản trong một hệ thống điều hòa không khí | 2 |  |  | CLO1 | Thuyết giảng, thảo luận, giải đáp | - Tham khảo chương 1: tài liệu [1] | A1, A2 |
| 2 | Chương 2: Phân loại hệ thống thông gió và điều hòa không khí - Phân loại hệ thống thông gió - Phân loại hệ thống điều hòa không khí | 2 |  |  | CLO1 | Thuyết giảng, thảo luận nhóm | - Tham khảo chương 2: tài liệu [1] | A1, A2 |
| 3 | Chương 3: không khí ẩm 3.1. Tính chất của không khí ẩm. 3.2. Tính chất của hơi nước 3.3. Các thông số trạng thái của không khí ẩm 3.4. Tiêu chuẩn hóa trạng thái không khí 3.4. Các loại đồ thị của không khí ẩm 3.5. Tiêu chuẩn hóa trạng thái không khí | 4 |  |  | CLO4 CLO5 | Thuyết giảng, thảo luận nhóm, câu hỏi gợi mở | - Tham khảo chương 4: tài liệu [1] | A1, A2 |
| 4 | Chương 4: Các quá trình nhiệt động của không khí ẩm 4.1. Các quá trình nhiệt động của không khí ẩm trong kỹ thuật điều hòa không khí 4.2. Một số quá trình điền hình trong kỹ thuật điều hòa không khí | 4 |  |  | CLO3 CLO6 CLO4 CLO8 | +Thuyết giảng. +Giải các ví dụ minh họa. +Hướng dẫn cho sinh viên học tập theo nhóm. +Thảo luận | - Tham khảo chương 4: tài liệu [1] | A1, A2, A3 |
| 5 | Chương 5: Máy lạnh trong kỹ thuật điều hòa không khí 5.1. Tác nhân lạnh và chất tải lạnh 5.2. Nguyên lý hoạt động của máy lạnh 5.3. Các thiết bị chính của máy lạnh | 4 |  |  | CLO4 CLO6 CLO7 | Thuyết giảng, thảo luận nhóm, câu hỏi gợi mở | - Tham khảo chương 5: tài liệu [1] | A1, A2 |
| 6 | Chương 4: Tính toán phụ trở 6.1. Các vấn đề chung 6.2. Tính toán các thành phần nhiệt thừa xuất phát từ bên trong 6.3. Tính toán các thành phần nhiệt thừa do trao đổi nhiệt (xâm nhập hoặc tổn thất) với các nguồn nhiệt từ bên ngoài 6.4. Tính toán các phụ tải lạnh của hệ thống và phụ tải lạnh riêng | 4 |  |  | CLO4 CLO6 CLO7 CLO8 | Thuyết giảng, thảo luận nhóm, câu hỏi gợi mở | - Tham khảo chương 12: tài liệu [1] | A1, A2, A3 |
| 7 | Chương 7: Thiết kế ống dẫn khí và ống dẫn nước 7.1. Một số vấn đề chung 7.2. Ống dẫn khí 7.3. Ống dẫn nước | 4 |  |  | CLO4 CLO6 CLO7 CLO8 | Thuyết giảng, thảo luận nhóm, câu hỏi gợi mở | - Tham khảo: tài liệu [1] | A1, A2, A3 |
| 8 | Chương 8: Phân bố không khí trong không gian cần đều khòa 8.1. Khái niệm chung 8.2. Phân loại các miệng thổi 8.3. Một số thuật ngữ 8.4. Luồng không khí đẳng nhiệt 8.5. Luồng không khí đẳng nhiệt và biến dạng 8.6. Miệng thổi khuếch tán 8.7. Lựa chọn và bố trí miệng thổi | 4 |  |  | CLO4 CLO6 CLO7 CLO8 CLO9 | Thuyết giảng, thảo luận nhóm, câu hỏi gợi mở |  | A1, A2, A3 |
| 15 | Chương 9: Một số vấn đề nguyên lý thông gió trong thiết kế và xây dựng 9.1. Các vấn đề nguyên lý thông gió cho phòng khán giả 9.2. Thông gió tự nhiên vận dụng trong thiết kế và xây dựng | 2 |  |  | CLO4 CLO6 CLO8 | Thuyết giảng; - Giải các ví dụ minh họa; -Thảo luận |  | A1, A2, A3 |
|  | Tổng cộng: | 30 |  |  |  |  |  |  |

8. Học liệu:

Bảng 8.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo

| TT | Tên tác giả | Năm XB | Tên sách, giáo trình, tên bài báo, văn bản | NXB, tên tạp chí/ nơi ban hành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [1] | Lê Chí Hiệp | 2007 | Kỹ thuật điều hòa không khí | NXB Khoa học và Kỹ thuật |
| [2] | Hoàng An Quốc | 2013 | Giáo trình Kỹ thuật điều hòa không khí: | ĐH Quốc gia TP.HCM |
| [3] | Nguyễn Đức lợi | 2010 | Giáo trình thiết kế hệ thống điều hòa không khí | NXB Giáo dục |
| [4] | Hoàng Thị Hiền | 2012 | Thông gió | NXB Giáo dục |

Bảng 8.2. Danh mục địa chỉ Website hữu ích cho học phần

| TT | Nội dung tham khảo | Link website | Ngày cập nhật |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giáo trình thông gió | ## http://congnghemoitruong.com.vn/giao-trinh-thong-gio-nguyen-thi-le/ |  |
| 2 | Tài liệu giáo trình kỹ thuật điều hòa không khí và thông gió | ## https://apprada.vn/vi/tai-lieu-giao-trinh-dieu-hoa-khong-khi-va-thong-gio/ |  |

9. Holistic Rubric CĐR; Tiêu chí; Tỷ lệ (%); Mức độ đạt chuẩn quy định; Trọng số. MỨC F (0-3.9); MỨC D (4.0-5.4); MỨC C (5.5-6.9); MỨC B (7.0-8.4); MỨC A (8.5-10). Đánh giá chuyên cần. Tham dự lớp học; 70; Vắng từ 20% số buổi trở lên; Đi học trễ từ 20% số buổi trở lên hoặc vắng 15% số buổi.; Đi học trễ từ 15% số buổi trở lên hoặc vắng 10% số buổi.; Đi học đầy đủ, có đi học trễ < 10% số buổi; Đi học đầy đủ, đúng giờ; 10%. CLO8 CLO9; Mức độ tích cực; 30; Không đặt câu hỏi, phát biểu trong khóa học, hoặc 2 lần bị nhắc làm việc riêng trong giờ học.; < 3 lần đặt câu hỏi, phát biểu trong khóa học, hoặc bị GV nhắc làm việc riêng trong giờ học < 2 lần; < 3 lần đặt câu hỏi, phát biểu trong khóa học; Từ 3 đến 6 lần đặt câu hỏi, phát biểu trong khóa học; >6 lần đặt câu hỏi, phát biểu trong khóa học. Kiểm tra giữa kỳ. CLO1 CLO2 CLO3 CLO4; Đề thi theo hình thức tự luận (được sử dụng tài liệu); 100; Đạt được điểm < 4,0 theo đáp án điểm kiểm tra; Đạt được điểm 4,0-5,4 theo đáp án điểm kiểm tra; Đạt được điểm 5,5-6,9 theo đáp án điểm kiểm tra; Đạt được điểm 7,0-8,4 theo đáp án điểm kiểm tra; Đạt được điểm > 8,5 theo đáp án điểm kiểm tra; 30%. Kiểm tra cuối kỳ. CLO2 CLO3 CLO4 CLO5 CLO6 CLO7; Đề thi theo hình thức thi viết (Trắc nghiệm, Tự luận, hoặc Trắc nghiệm kết hợp với tự luận); 100; Đạt được điểm < 4,0 theo đáp án điểm kiểm tra; Đạt được điểm 4,0-5,4 theo đáp án điểm kiểm tra; Đạt được điểm 5,5-6,9 theo đáp án điểm kiểm tra; Đạt được điểm 7,0-8,4 theo đáp án điểm kiểm tra; Đạt được điểm > 8,5 theo đáp án điểm kiểm tra; 60%. Bình Thuận, ngày….tháng….năm 2021. Trưởng khoa; Người biên soạn.

ThS. Phan Trần Ngọc Diễm